令第112条第19・21項，令第126条の3関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１／３）

| 「防火戸・防火ダンパー」等連動設備試験記録（標準） 実施日 令和 年 月 日 実施者 会社名： 氏 名： |
| --- |
| 対象建築物 | 所在地 |  |
|  | 名 称 |  |
|  | 用 途 | （建築基準法による用途） |
|  | 規 模 | 地下 階・地上 階・塔屋 階・延べ面積 ㎡ |
| 常用の電源 | １． 交流 Ｖ ２． 蓄電池 Ｖ ＡH |
| 連動制御器 | １． 連動制御盤 ２． 連動操作盤 ３． 操 作 盤 ４． 製造者名（ ） |
|  | １． 非蓄積式 ２． 蓄積式 ３． 二信号式 ４． そ の 他（ ） |
|  | 設置場所 | 階 室 回線数 Ｌ 台 |
|  | 音響装置 | １． ベル ２． ブザー ３． その他（ ） |
|  | 予備電源 | 型式 電圧 Ｖ 容量 ＡH・充電方式（１． 浮動 ２． トリクル） |
| 連 動 中継器 | 型 式 |  |  |  | 付属 装置 | 型 式 |  |  |  |
|  | 設置数 | 台 | 台 | 台 |  | 設置数 | 台 | 台 | 台 |
| 感 知 器 | 煙 | スポット型 | 光 電 | １． 蓄積 種 個 ２． 非蓄 種 個（その他 ） |
|  |  |  | 光 電 アナログ | １． 蓄積 種 個 ２． 非蓄 種 個（その他 ） |
|  |  |  | 煙複合 | １． 蓄積 種・非蓄 種 個 ２． 蓄積 種・非蓄 種 個 |
|  |  | 分離型 | １． 蓄積 種 個 ２． 非蓄 種 個（その他 ） |
|  | 熱 | スポット型 | 定温式 | １． 普通 種 個 ２． 防水 種 個（その他 ） |
|  |  |  | 補償式 | １． 種（定温点 度） 個 ２． 種（定温点 度） 個 |
|  |  |  | 熱複合 | １． 定温 種・差動 種 個 ２． 定温 種・差動 種 個 |
|  |  | 熱煙複合式 | １． 熱（定温、差動 種）・煙（光電、イオン 種） 個 |
|  |  |  | ２． 熱（定温、差動 種）・煙（光電、イオン 種） 個 |
|  | 炎感知器 | １． 紫外線式 個 ２．赤外線式 個 ３．紫外線赤外線併用式 個 |
| 自動閉鎖装置 | 機 種 | 防火戸 | 防火（防煙） ｼｬｯﾀｰ | 防火（防煙） ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 防煙 たれ壁 | 排煙窓 | 排煙口 （排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ） |  |
|  | 製造者 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 圧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置数 | 個 | 安全装置有 | 安全装置無 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
|  |  |  | 個 | 個 |  |  |  |  |  |

令第112条第19・21項，令第126条の3関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２／３）

| 機 能 等 の 確 認 | 項 目 | 容量等 | 判 定 | 措 置 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常用の電源 | 専 用 回 路 |  | 良・否 |  |
|  |  | 表 示 |  | 有・無 |  |
|  |  | 切 替 状 況 |  | 良・否 |  |
|  | 連動制御器・連動中継器 | 設 置 位 置 |  | 良・否 |  |
|  |  | 操作部の位置 |  | 良・否 |  |
|  |  | 電 源 電 圧 | V | 良・否 |  |
|  |  | 各種表示灯 |  | 良・否 |  |
|  |  | 地 区 表 示 |  | 良・否 |  |
|  |  | 音 響 装 置 |  | 良・否 |  |
|  |  | 予備電源試験 | V | 良・否 |  |
|  |  | 作 動 試 験 |  | 良・否 |  |
|  | 感知器 | 設 置 位 置 |  | 良・否 |  |
|  |  | 適応性 |  | 良・否 |  |
|  |  | 作 動 試 験 | （３／３による） |
|  | 自動閉鎖装置 | 取 付 状 況 |  | 良・否 |  |
|  |  | 再ロック防止装置・機能 |  | 良・否 |  |
|  |  | 作動確認信号の送出 |  | 良・否 |  |
|  |  | 作 動 試 験 | （３／３による） |
|  | 危害防止 | 防火シャッター等の安全装置試験 |  | 良・否 |  |
|  | 付 属 装 置 |  | 良・否 |  |
|  | 総合作動試験 |  | 良・否 |  |
|  | 配 線 | 絶縁抵抗 | 電源回路 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 感知器回路 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | 自閉装置回路 |  | 良・否 |  |
|  |  |  | その他の回路 |  | 良・否 |  |
|  | その他 | 自火報設備との連動 |  | 良・否 |  |
|  |  | 耐熱保護等 |  | 良・否 |  |
|  |  | 中央監理室 | 有・無 | 階 |
| 備 考 |  | 消防検査 令和 年 月 日 消防署 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　選択肢のあるものは、該当事項を○で囲み、その他は個数を記入すること。

３　判定欄は、良否のいずれかを○で囲むこと。

４　本内容と実質的に異ならないものは社内試験用紙でも可とする。

令第112条第19・21項，令第126条の3関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３／３）

| 制 御 区 域 | 感 知 器 | 防 災 機 器 | 連動中継器 | 連動用専用感知器番号 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 示 番 号 | 名 称 （自動閉鎖装置） | 熱 | 煙 |  | 防火戸 | 防火（防煙）シャッター | 防火（防煙）ダンパー | 防煙たれ壁 | 排煙口（排煙ダンパー） | 排煙窓 | 排煙用開放装置 |  |  |  |  |
|  |  | 定温式スポット型 | 補償式スポット型 |  | スポット型（ ） | 光電式分離型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　区域の番号ごとに、機器の個数を記入すること。

３　判定欄は、良の場合は○印を、不良の場合は×印を記入すること。

４　感知器の個数は、複数回線に連動する場合には重複しないようにする。