## 第一面
（施工状況報告書)
（第一面）
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [15 empty] | ＥＦ－１６－０７
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません
建築物の名称※
建築物の所在地※
[6 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 | 地下 | [5 empty] | 階
| 建築物の規模※ |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  |  | ㎡ | 延べ面積 | [5 empty] | ㎡
[6 empty] | 構造 | [6 empty] | 一部
住所
| 工事施工者※ |  |  |  |  | 氏名又は名称
[14 empty] | 電話 （ ） |  | （ | ）
[5 empty] | 検査対象工程 |  | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の氏名 |  |  |  | 施工（管理）者の氏名
第 |  | 1 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 2 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 3 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 4 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 5 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
［記入要領］
| 1. |  | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2. |  | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる名称を記載して下ださい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
| 3. |  | 「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
| 4. |  | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5. |  | 「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終終了後に記入して下さい。
| 6. |  | 「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7. |  | 「検査年月日」欄には、検査を実施年月日を記入して下さい。
| 8. |  | 「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員が署名を行って下さい。
| 9. |  | 「施工（管理）者の氏名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者が、署名を行って下さい。

## 第二面
（施工状況報告書） | [17 empty] | （第二面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [11 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級、その他、耐風等級、耐積雪等級、並びに基礎の構造方法及び形式 |  | 地盤 | □ | □ | □ | 地盤調査報告書 |  | □ |  |  |  |  | 地盤の種類 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 載荷試験結果 |  | □ |  |  |  |  | 載荷試験結果 |  | Ｃ
[9 empty] | □ |  |  |  |  | 地盤支持力 |  | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | 杭の許容支持力 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 近隣データ
|  |  | 直接基礎 | □ | □ | □ | 施工図 |  | □ |  |  |  |  | 床付面の状況 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 床付面確認 |  | □ |  |  |  |  | 地盤改良状態・許容支持力等の設定根拠 |  | Ｃ
| 評価等級 | [5 empty] | 記録
[6 empty] | □ | 配筋検査記録
| ・耐震（倒壊） |  |  |  |  | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | 基礎位置形状 | Ａ | Ｃ
|  | 3・2・1 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 |  | □ |  |  |  |  | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ
| □ | 評価対象外 |  |  |  |  | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 |  | □ |  |  |  |  | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ
| ・耐震（損傷） |  |  |  |  | □ | 納品書
|  | 3・2・1 | 支持杭 既製杭 | □ | □ | □ | 杭施工要領書 |  | □ |  |  |  |  | 工法 |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | 杭種別・規格 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | 杭径・杭長・杭頭レベル |  | Ｃ
| ・その他 | [5 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | 配置・芯ずれ |  | Ｃ
| □ | 免震建築物 |  |  |  | □ | 杭芯データ |  | □ |  |  |  |  | 継手の施工状況 |  | Ｃ
| □ | その他 |  |  |  | □ | 芯ずれ処理 |  | □ |  |  |  |  | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | 杭頭補強筋の径・本数 | Ａ | Ｃ
| ・耐風 |  |  |  |  | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ
|  | 2・1 |  |  |  | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書
| ・耐積雪 |  | 支持杭 | □ | □ | □ | 杭施工要領書 |  | □ |  |  |  |  | 工法 |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 2・1 | 場所打ち |  |  | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | 杭径・杭長・杭頭レベル |  | Ｃ
| □ | 該当区域外 | 杭 |  |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | 配置・芯ずれ |  | Ｃ
[7 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | 鉄筋の種類 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 杭芯データ |  | □ |  |  |  |  | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 |  | □ |  |  |  |  | 定着 |  | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | 継手 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | 杭頭処理状況 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 |  | □ |  |  |  |  | コンクリートの品質 | Ａ | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 強度試験報告書
[6 empty] | □ | 納品書
|  |  | 構造躯体 | □ | □ | □ | 施工図 |  | □ |  |  |  |  | 位置・形状・寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | 地中ばり |  |  | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 圧接試験報告書 |  | □ |  |  |  |  | 定着 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 継手検査記録 |  | □ |  |  |  |  | 継手 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 配合報告書 |  | □ |  |  |  |  | 貫通補強 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 |  | □ |  |  |  |  | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  | □ | □ |  |  |  | コンクリートの品質 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 強度試験報告書
[6 empty] | □ | 納品書

## 第三面
（施工状況報告書） | [17 empty] | （第三面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [11 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級、その他、耐風等級、耐積雪等級、並びに基礎の構造方法及び形式 |  | 構造躯体柱・梁・床・耐力壁 | □ | □ | □ | 施工図 |  | □ | □ | □ |  |  | 位置・形状・寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | □ | □ |  |  | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ | □ | □ |  |  | 鉄筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 圧接試験報告書 |  | □ | □ | □ |  |  | 定着 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 継手検査記録 |  | □ | □ | □ |  |  | 継手 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | コンクリート |  |  | □ | □ |  |  | 貫通補強 |  | Ｃ
| 評価等級 | [5 empty] | 配合計画書 |  |  | □ | □ | □ |  | コンクリートの品質 |  | Ｃ
| (第二面による) |  |  |  |  | □ | JIS工場 |  |  | □ | □ | □ |  | 強度・水セメント比 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 |  |  | □ | □ | □ |  | ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  | Ｃ
[7 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ | □ |  | 空気量 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 |  |  | □ | □ | □ |  | 打設状況・締固め方法 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ |  | 養生方法 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | 大臣認定書
[6 empty] | □ | 打設報告書
[6 empty] | □ | その他
|  |  |  | □ | □ | □ | 施工図 |  |  | □ | □ |  |  | 鋼材等の種類・品質 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  |  | 鉄骨の寸法・精度 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | 鉄骨加工形状 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | JIS工場 |  |  | □ | □ |  |  | アンカー等の精度 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 鉄骨工事施工 |  |  | □ | □ |  |  | 鉄骨建込精度 |  | Ｃ
[7 empty] | 要領書 |  |  | □ | □ |  |  | スリーブ補強 |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 原寸検査報告書
[6 empty] | □ | その他
|  |  | 免震建築物 | □ | □ | □ | 施工図 |  |  | □ |  |  | □ | 免震層 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ |  |  | □ | 免震材料 | Ａ | Ｃ
[6 empty] | □ | その他 |  |  | □ |  |  | □ | 上部構造 | Ａ | Ｃ
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 下部構造 | Ａ | Ｃ
[13 empty] | □ | 落下・挟まれ防止等 | Ａ | Ｃ
[13 empty] | □ | 表示 | Ａ | Ｃ
[13 empty] | □ | 管理に関する計画 |  | Ｃ
火災時の安全に関すること | 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） |  | 開口部の耐火性能 | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | サッシ・ガラスの種類 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図
[6 empty] | □ | その他
評価等級
3・2・1
| □ | 該当なし
| 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外）） |  | 外壁の構造 | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 外壁使用材料 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図
[6 empty] | □ | その他
|  |  | 軒裏の構造 | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 軒裏使用材料 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 評価等級 |  |  |  |  | □ | 施工図
|  | 4・3・2・1 |  |  |  | □ | その他
| □ | 該当なし

## 第四面RC
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第四面【RC】）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [11 empty] | 一次 | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | セメントの種類 | □ | □ | □ | コンクリート |  | □ | □ | □ | □ |  | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | 配合報告書 |  | □ | □ | □ | □ |  | 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ | □ | □ |  | 低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
| 評価等級 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □ | □ | □ | □ |  | フライアッシュセメント
|  | 3・2・1 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 高炉セメント
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | その他セメント
|  |  | 外壁仕上材 | □ | □ | [7 empty] | □ | 外壁の仕上材 | Ａ |  | 適・不適 | 適・不適
|  |  | コンクリートの水セメント比等 | □ | □ | □ | 施工計画書 | [6 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | スペーサー |  | □ | □ | □ | □ |  | 柱、梁、床スラブ及び耐力壁 | Ａ | Ｃ
サンプル
[6 empty] | □ | その他 |  | □ | □ |  |  |  | 基礎 | Ａ | Ｃ
|  |  |  | □ | □ | □ | コンクリート |  | □ | □ | □ | □ |  | コンクリートの種類 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | 配合報告書 | [6 empty] | （普通・軽量）
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 水セメント比 |  | Ｃ
|  |  | コンクリートの品質等 | □ | □ | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 |  | □ | □ | □ | □ |  | コンクリート強度 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
報告書
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 |  | □ | □ | □ | □ |  | スランプ値 |  | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 材料分離抵抗 |  | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 単位水量 |  | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 空気量 |  | Ｃ
|  |  | 施工計画 | □ | □ | □ | 工程表 |  | □ | □ | □ | □ |  | 打込方法・締固め方法 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | 打設報告書
[6 empty] | □ | その他 |  | □ | □ | □ | □ |  | 打継ぎ部の処理方法 | Ａ | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □ |  | 養生方法 | Ａ | Ｃ

## 第四面S
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第四面【S】）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄骨造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [11 empty] | 一次 | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | 鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 鉄骨製作図 |  |  | □ | □ |  |  | 12mm以上 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | 9mm以上12mm未満 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 6mm以上9mm未満 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 2.3mm以上6mm未満 |  | Ｃ
評価等級
|  | 3・2・1 | 錆止めの種類 | □ | □ | □ | 施工計画書 |  |  | □ | □ |  |  | 塗膜処理 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ |  |  | 溶融亜鉛めっき処理 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | その他の処理 |  | Ｃ
|  |  | 塗膜処理の材料と塗回数 | □ | □ | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  |  | 鉛系錆止めﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工要領書
[10 empty] | □ | □ |  |  | 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 厚膜形ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 2液形厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 2液形厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ |  | Ｃ
|  |  | 溶融亜鉛めっき | □ | □ | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  |  | 規格 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工計画書
[10 empty] | □ | □ |  |  | 付着量 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 溶融亜鉛めっき鋼材 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | 亜鉛合金めっき鋼材 |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金めっき鋼材 |  | Ｃ

## 第五面
（施工状況報告書） | [17 empty] | （第五面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [11 empty] | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級（共用配管） |  | 共用配管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ |  | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ |  |  | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 評価等級 |  | 共用排水管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 立管の清掃口の位置 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 3・2・1 | [8 empty] | □ | □ | □ | 点検口 | Ａ | Ｃ
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | 横主管の清掃口の位置 | Ａ | Ｃ
[13 empty] | □ | 点検口 | Ａ | Ｃ
|  |  | 配管点検口 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 接続部 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | バルブ | Ａ | Ｃ
|  |  | 排水管の性状等 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ |  | 排水管の仕様等 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ |  | 排水管の設置状態 | Ａ | Ｃ
|  |  | 横主管のピット内人通口等 | □ | □ | □ | 施工図等 |  | □ | □ |  |  |  | 人通孔の位置と寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | 配管補修の措置 | □ | □ | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | 露出 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 補修できるPS内 | Ａ | Ｃ
[13 empty] | □ | 上記以外 | Ａ | Ｃ
| 更新対策（共用排水管） |  | 共用排水管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ |  | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 評価等級 |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ |  |  | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
3・2・1
| □ | 該当なし | 横主管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 到達経路 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
・排水立管位置
| □ | 共用部分 | 共用排水管 (専用部への立入り) | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の設置状況 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | 住戸外周部
| □ | バルコニー
| □ | 住戸専用部 | 貫通部 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  |  | □ | □ | はつり工事の軽減 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | その他 | [9 empty] | □ | □ | 接続替の措置等 | Ａ | Ｃ
|  |  | 新たな設置余地 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  |  | □ | □ | 設置スペース | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | □ | その他の措置 | Ａ | Ｃ
|  |  | 立管位置 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 設置位置 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適

## 第六面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第六面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | 感知警報装置 | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 設置機器の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図
[7 empty] | （系統図） |  |  |  | □ | □ | □ | 設備機器の種類 | Ａ |  | Ｃ
評価等級
4・3・2・1
| 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） |  | 感知警報装置 | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 設置機器の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 施工図
[7 empty] | （系統図） |  |  |  | □ | □ | □ | 設備機器の種類 | Ａ |  | Ｃ
評価等級
4・3・2・1
| □ | 該当なし
| 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） |  | 排煙形式 | □ | □ | □ | 排煙窓承認図 | [5 empty] | □ | 開放型廊下 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 自然排煙 | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ経路図 | [5 empty] | □ | 機械排煙（一般） | Ａ |  | Ｃ
[6 empty] | □ | 排煙実施結果 | [5 empty] | □ | 加圧排煙（加圧） | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | 報告書 | [5 empty] | □ | その他 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 平面形状 | □ | □ | [6 empty] | □ | □ | 直通階段と玄関扉の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | □ | 玄関扉からの２方向避難 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 耐火等級 | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 経路の開口部の耐火時間 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | （避難経路） |  |  | □ | 施工図
| 脱出対策 （火災時） |  | バルコニー | □ | □ | [7 empty] | □ | 直通階段に直接通ずる | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
バルコニー
[13 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 避難器具 | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 避難器具種別 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | その他 | □ | □ | [7 empty] | □ | その他 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 耐火等級 |  | 界壁界床 （界壁及び界床） | □ | □ | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | 住戸を囲む界壁界床 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 評価等級 | [12 empty] | の耐火時間
4・3・2・1
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級 (専用配管) |  | 専用配管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ |  | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | □ |  | 他住戸専用部へ設置されていない | Ａ |  | Ｃ
| 評価等級 |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ |  |  | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
3・2・1
|  |  | 専用排水管の性状等 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ |  | 排水管の仕様等 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ |  | 排水管の設置状態 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 専用排水管の清掃措置 | □ | □ | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | 掃除口の設置状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 清掃の可能な措置の | Ａ |  | Ｃ
あるトラップの設置
|  |  | 配管点検口等 | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ | □ | 主要な接合部の点検が可能 | Ａ |  | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | □ | 主要な接合部が露出 | Ａ |  | Ｃ
| 更新対策（住戸専用部） |  | 躯体天井高 | □ | □ | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ |  | 躯体天井高 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ |  | 異なる躯体天井高 | Ａ |  | Ｃ
[11 empty] | □ | □ |  | 最も低い部分 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 柱 | □ | □ | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 柱の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | 壁 | □ | □ | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 壁の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ | □ | 壁の寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ

## 第七面
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第七面）
[6 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [8 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 | [5 empty] | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [5 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能等級 |  | 躯体の断熱性能等、結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  | □ |  |  |  | 土間床の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ |  | 床の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ
| 評価等級 | [5 empty] | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ |  | 外壁の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ
| 5・4・3・2・1 | [10 empty] | □ | □ |  | 界壁の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | □ | 天井の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ
| 一次エネルギー消費量等級 | [12 empty] | □ | 屋根の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 建具・ドアの種類 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの種類 | Ａ |  | Ｃ
| 評価等級 | [11 empty] | □ | □ | 適用除外の窓 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 6・5・4・1 | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 庇、軒等の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ |  | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | □ | ガラスの種類 | Ａ |  | Ｃ
| ・ | 地域区分 | [10 empty] | □ | □ | 適用除外の窓 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 1・2・3・4 | 設備機器の種類等 （一次エネルギー消費量等級を選択する場合） |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | 暖房方式 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 5・6・7・8 |  |  |  |  | □ | 設備図 |  |  |  |  | □ | □ | 冷房方式 | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 施工図等 |  |  |  |  | □ | □ | 換気設備方式 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | □ | 給湯設備 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | □ | 照明設備 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | □ | 太陽光発電設備等 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | □ | コージェネレーション設備 | Ａ |  | Ｃ
空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | 使用建材 |  | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 製材等の有無 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | 特定建材の有無 | Ａ |  | Ｃ
[14 empty] | □ | その他の建材の有無 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 資材の性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| 評価等級 | [5 empty] | □ | 施工図等
| ・内装 | [12 empty] | □ | 資材の使用範囲 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 3・2・1 | 内装
| ・天井裏等 |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 資材の性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 3・2 |  |  |  |  | □ | 施工図等
[14 empty] | □ | 資材の使用範囲 | Ａ | Ｂ | Ｃ
天井裏等
| 換気対策 |  | 居室の換気対策 （機械換気） |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 設備機器の位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 設備機器の仕様 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[7 empty] | □ | 換気口等承認図 |  |  |  | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[14 empty] | □ | 通気のための措置 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 局所換気対策 | 台所 | □ | □ | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ
|  |  |  | 浴室(1) | □ | □ | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ
|  |  |  | 浴室(2) | □ | □ | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ
|  |  |  | 便所(1) | □ | □ | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ
|  |  |  | 便所(2) | □ | □ | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ
[7 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ
光・視環境に関すること | 単純開口率及び方位別開口比 |  | 居室の開口部 |  | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[7 empty] | □ | サッシ製作図 |  |  |  | □ | □ | □ | 床面積の合計 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | □ | 開口部方位別大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ

## 第八面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第八面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 部屋の配置 | □ | □ | [7 empty] | □ | 日常生活空間 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | ホームエレベータ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 段差 | □ | □ | [7 empty] | □ | 特定寝室・経路 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 玄関外側とくつずり | Ａ | Ｂ | Ｃ
| 評価等級 | [11 empty] | □ | 玄関土間とくつずり | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 5・4・3・ | [10 empty] | □ | 上がりかまちの段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 2・1 | [10 empty] | □ | 浴室出入口の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | バルコニー等への出入口の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | その他の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 手すり | □ | □ | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | □ | 階段の手すり | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[11 empty] | □ | □ | □ | 便所の手すり | Ａ |  | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | □ | 浴室の手すり | Ａ |  | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり | Ａ |  | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 転落防止のための手すり | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | バルコニーの手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | □ | ２階窓の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | ３階以上の窓の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 廊下及び階段の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 通路・出入口の幅員（日常生活空間） | □ | □ | [7 empty] | □ | 通路の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 他の出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | 階段 | □ | □ | [7 empty] | □ | けあげ、踏面寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | ノンスリップの状態 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | 蹴込寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 階段の形状 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | 段鼻の形状 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間） | □ | □ | [7 empty] | □ | 浴室の広さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 便所の介助スペース | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 腰掛け式 | Ａ
[13 empty] | □ | 特定寝室の広さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
| 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  | 共用廊下 | □ | □ | [7 empty] | □ | 手すりの設置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | 転落防止手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 床の段差なし | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 床の段差有りの措置 | Ａ | Ｂ | Ｃ
| 評価等級 | [11 empty] | □ | 幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  | 5・4・3・ | 共用階段 | □ | □ | [7 empty] | □ | けあげ、踏面寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 2・1 | [10 empty] | □ | 蹴込寸法と蹴込み板 | Ａ | Ｂ | Ｃ
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | 階段の形状 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | ノンスリップの状態 | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | 段鼻の出の有無 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 手すりの設置 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | 転落防止手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ
|  |  | エレベータ | □ | □ | □ | エレベーター承認図 | [5 empty] | □ | エレベーターあり | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[13 empty] | □ | エレベーターなし | Ａ |  | Ｃ
[13 empty] | □ | エレベーター開口幅 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | エレベーターかご寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | エレベーターホール寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ
[13 empty] | □ | 住棟出入り口からエレベーターホールの経路 | Ａ | Ｂ | Ｃ
（幅、手すり、傾斜路、段差）

## 第九面
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第九面）
[6 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [8 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 | [5 empty] | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [5 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  | 住戸の出入口（区分a） |  | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ
区分(a)
| □ | CP表示品 | [11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
| □ | その他
| □ | 開口部なし | 外部からの接近が比較的容易な開口部（区分ｂ）(ⅰ）共用廊下・共用階段 |  | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 区分(b) |  | 開閉機構あり | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
（雨戸等による）
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ
| □ | その他
| □ | 開口部なし | [11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
|  | 区分(bi) |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
（雨戸等による）
|  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部（区分ｂ）(ⅱ）バルコニー等 |  | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | その他
| □ | 開口部なし |  | 開閉機構あり | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 区分(bii) | [9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ
（雨戸等による）
[14 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
| □ | その他
| □ | 開口部なし |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  | 区分(c) | [11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | その他の開口部(区分ｃ） |  | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
（雨戸等による）
|  |  |  | 開閉機構あり | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
| □ | その他
| □ | 開口部なし | [9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ
[14 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[14 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 評価対象外の開口部 |  | □ | □ | [7 empty] | □ | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適

## 第十面
（施工状況報告書） | [17 empty] | （第十面）
|  |  |  | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [6 empty] | ３:屋根工事の完了時 ４：下地張りの直前の工事の完了時 ５:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
音環境に関すること | 重量床衝撃音遮断対策等級 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | スラブの種類 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | □ | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ |  | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[10 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ | Ａ |  | Ｃ
|  |  | 下階 | [6 empty] | □ | □ |  | 施工方法 | Ａ |  | Ｃ
|  |  | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ | □ |  | 端部拘束条件 | Ａ |  | Ｃ
[10 empty] | □ | □ |  | 受音室の面積 | Ａ |  | Ｃ
| 相当スラブ厚 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ |  | スラブの種類 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[10 empty] | □ | □ |  | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
下階
|  |  | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 |  |  | Ｃ
| 軽量床衝撃音遮断対策等級 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ |  | スラブの種類 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[10 empty] | □ | □ |  | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
下階
|  |  | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 | Ａ |  | Ｃ
| 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造） | 界床の仕上げ | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ |  | コンクリートの厚さ |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[10 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 | Ａ | Ｂ | Ｃ
下階
|  |  | □ | □
| 透過損失等級（界壁） | 界壁 | □ | □ | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ |  | 界壁の構造 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[10 empty] | □ | □ |  | コンクリートの厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ
[11 empty] | □ | □ | コンセントボックス等 | Ａ |  | Ｃ
| 透過損失等級（外壁開口部） | 開口部 | □ | □ | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 開口部の遮音性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適
[12 empty] | □ | 開口部設置状況 | Ａ |  | Ｃ

## リスト (hidden)
1
7 | チェック欄 | Ａ欄 | Ｂ欄 | Ｃ欄
| □ | Ａ | Ｂ | Ｃ
| ■ | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ