## 第一面
（施工状況報告書)
（第一面）
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [15 empty] | ＥＦ－１６－０７
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません
建築物の名称※
建築物の所在地※
[6 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 | 地下 | [5 empty] | 階
| 建築物の規模※ |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  |  | ㎡ | 延べ面積 | [5 empty] | ㎡
[6 empty] | 構造 | [6 empty] | 一部
住所
| 工事施工者※ |  |  |  |  | 氏名又は名称
[14 empty] | 電話 （ ） |  | （ | ）
[5 empty] | 検査対象工程 |  | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の氏名 |  |  |  | 施工（管理）者の氏名
第 |  | 1 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 2 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 3 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 4 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 5 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
第 |  | 6 |  | 回目 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
［記入要領］
| 1. |  | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2. |  | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる名称を記載して下ださい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
| 3. |  | 「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
| 4. |  | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5. |  | 「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終終了後に記入して下さい。
| 6. |  | 「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7. |  | 「検査年月日」欄には、検査を実施年月日を記入して下さい。
| 8. |  | 「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員が署名を行って下さい。
| 9. |  | 「施工（管理）者の氏名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者が、署名を行って下さい。

## 第二面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第二面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級、その他、耐風等級、耐積雪等級、並びに基礎の構造方法及び形式 |  | 地盤 | □ | □ | □ | 地盤調査報告書 | [7 empty] | 地盤の種類 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 載荷試験結果 | [7 empty] | 載荷試験結果 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[15 empty] | 地盤支持力 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | 杭の許容支持力 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 近隣データ
|  |  | 直接基礎 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 床付面の状況 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 床付面確認 | [7 empty] | 地盤改良状態・許容支持力等の設定根拠 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| 評価等級 | [5 empty] | 記録
[6 empty] | □ | 配筋検査記録
| ・耐震（倒壊） |  |  |  |  | □ | ミルシート | [7 empty] | 基礎位置形状 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  | 3・2・1 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 | [7 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| □ | 評価対象外 |  |  |  |  | 報告書 | [7 empty] | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| ・耐震（損傷） |  |  |  |  | □ | 納品書
|  | 3・2・1 | 支持杭 既製杭 | □ | □ | □ | 杭施工要領書 | [7 empty] | 工法 |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | 杭施工報告書 | [7 empty] | 杭種別・規格 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 溶接技能者 | [7 empty] | 杭径・杭長・杭頭レベル |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| ・その他 | [5 empty] | 証明書 | [7 empty] | 配置・芯ずれ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| □ | 免震建築物 |  |  |  | □ | 杭芯データ | [7 empty] | 継手の施工状況 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| □ | その他 |  |  |  | □ | 芯ずれ処理 | [7 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | 杭頭補強筋の径・本数 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| ・耐風 |  |  |  |  | □ | 配筋検査記録 | [7 empty] | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  | 2・1 |  |  |  | □ | ミルシート | [7 empty] | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 納品書
| ・耐積雪 |  | 支持杭 | □ | □ | □ | 杭施工要領書 | [7 empty] | 工法 |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
|  | 2・1 | 場所打ち |  |  | □ | 杭施工報告書 | [7 empty] | 杭径・杭長・杭頭レベル |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| □ | 該当区域外 | 杭 |  |  | □ | 溶接技能者 | [7 empty] | 配置・芯ずれ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 証明書 | [7 empty] | 鉄筋の種類 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 杭芯データ | [7 empty] | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 | [7 empty] | 定着 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | 継手 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 | [7 empty] | 杭頭処理状況 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 | [7 empty] | コンクリートの品質 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 強度試験報告書
[6 empty] | □ | 納品書
|  |  | 構造躯体 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 位置・形状・寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
|  |  | 地中ばり |  |  | □ | 配筋検査記録 | [7 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 圧接試験報告書 | [7 empty] | 定着 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 継手検査記録 | [7 empty] | 継手 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 配合報告書 | [7 empty] | 貫通補強 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 | [7 empty] | かぶり厚さ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | コンクリートの品質 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
[6 empty] | □ | 強度試験報告書
[6 empty] | □ | 納品書

## 第三面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第三面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級、その他、耐風等級、耐積雪等級、並びに基礎の構造方法及び形式 |  | 構造躯体柱・梁・床・耐力壁 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 位置・形状・寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 | [7 empty] | 鉄筋の種類 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | 鉄筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 圧接試験報告書 | [7 empty] | 定着 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 継手検査記録 | [7 empty] | 継手 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | コンクリート | [7 empty] | 貫通補強 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 評価等級 | [5 empty] | 配合計画書 | [7 empty] | コンクリートの品質 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| (第二面による) |  |  |  |  | □ | JIS工場 | [7 empty] | 強度・水セメント比 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 | [7 empty] | ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | 空気量 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | 打設状況・締固め方法 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 養生方法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 大臣認定書
[6 empty] | □ | 打設報告書
[6 empty] | □ | その他
|  |  |  | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 鋼材等の種類・品質 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 鉄骨の寸法・精度 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | 鉄骨加工形状 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | JIS工場 | [7 empty] | アンカー等の精度 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 鉄骨工事施工 | [7 empty] | 鉄骨建込精度 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[7 empty] | 要領書 | [7 empty] | スリーブ補強 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 原寸検査報告書
[6 empty] | □ | その他
|  |  | 免震建築物 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 免震層 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 免震材料 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | その他 | [7 empty] | 上部構造 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 6
[15 empty] | 下部構造 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2; 管理の時期 6
[15 empty] | 落下・挟まれ防止等 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 表示 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 管理に関する計画 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
火災時の安全に関すること | 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） |  | 開口部の耐火性能 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | サッシ・ガラスの種類 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図
[6 empty] | □ | その他
評価等級
3・2・1
| □ | 該当なし
| 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外）） |  | 外壁の構造 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 外壁使用材料 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図
[6 empty] | □ | その他
|  |  | 軒裏の構造 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 軒裏使用材料 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 評価等級 |  |  |  |  | □ | 施工図
|  | 4・3・2・1 |  |  |  | □ | その他
| □ | 該当なし

## 第四面RC
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第四面【RC】）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | セメントの種類 | □ | □ | □ | コンクリート | [7 empty] | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[7 empty] | 配合報告書 | [7 empty] | 中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | [7 empty] | 低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
| 評価等級 |  |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | フライアッシュセメント | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
|  | 3・2・1 | [12 empty] | 高炉セメント | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
その他セメント | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
|  |  | 外壁仕上材 | □ | □ | [9 empty] | 外壁の仕上材 | Ａ |  | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | コンクリートの水セメント比等 | □ | □ | □ | 施工計画書 | [7 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ | スペーサー | [7 empty] | 柱、梁、床スラブ及び耐力壁 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
サンプル
[6 empty] | □ | その他 | [7 empty] | 基礎 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
|  |  |  | □ | □ | □ | コンクリート | [7 empty] | コンクリートの種類 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[7 empty] | 配合報告書 | [7 empty] | （普通・軽量）
[15 empty] | 水セメント比 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
|  |  | コンクリートの品質等 | □ | □ | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査 | [7 empty] | コンクリート強度 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
報告書
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | スランプ値 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[15 empty] | 材料分離抵抗 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[15 empty] | 単位水量 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[15 empty] | 空気量 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
|  |  | 施工計画 | □ | □ | □ | 工程表 | [7 empty] | 打込方法・締固め方法 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 打設報告書
[6 empty] | □ | その他 | [7 empty] | 打継ぎ部の処理方法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[15 empty] | 養生方法 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5

## 第四面S
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第四面【S】）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄骨造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | 鋼材の厚さ | □ | □ | □ | 鉄骨製作図 | [7 empty] | 12mm以上 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | 9mm以上12mm未満 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 6mm以上9mm未満 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 2.3mm以上6mm未満 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
評価等級
|  | 3・2・1 | 錆止めの種類 | □ | □ | □ | 施工計画書 | [7 empty] | 塗膜処理 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 溶融亜鉛めっき処理 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | その他の処理 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
|  |  | 塗膜処理の材料と塗回数 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 鉛系錆止めﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 施工要領書
[15 empty] | 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 厚膜形ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 2液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 2液形厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 2液形厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
|  |  | 溶融亜鉛めっき | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 規格 |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 施工計画書
[15 empty] | 付着量 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 溶融亜鉛めっき鋼材 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | 亜鉛合金めっき鋼材 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
[15 empty] | ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金めっき鋼材 |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4

## 第五面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第五面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その１．住棟評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [12 empty] | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級（共用配管） |  | 共用配管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
| 評価等級 |  | 共用排水管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 立管の清掃口の位置 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 3・2・1 | [12 empty] | 点検口 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | 該当なし | [12 empty] | 横主管の清掃口の位置 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[15 empty] | 点検口 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 配管点検口 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 接続部 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | バルブ | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 排水管の性状等 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 排水管の仕様等 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[15 empty] | 排水管の設置状態 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | 横主管のピット内人通口等 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 人通孔の位置と寸法 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
|  |  | 配管補修の措置 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 露出 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 補修できるPS内 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 上記以外 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 更新対策（共用排水管） |  | 共用排水管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 評価等級 |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
3・2・1
| □ | 該当なし | 横主管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 到達経路 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
・排水立管位置
| □ | 共用部分 | 共用排水管 (専用部への立入り) | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 排水管の設置状況 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | 住戸外周部
| □ | バルコニー
| □ | 住戸専用部 | 貫通部 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | はつり工事の軽減 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
| □ | その他 | [12 empty] | 接続替の措置等 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  |  | 新たな設置余地 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 設置スペース | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[15 empty] | その他の措置 | Ａ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  |  | 立管位置 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 設置位置 | Ａ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6

## 第六面
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第六面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [13 empty] | 一次 |  | 二次
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | 感知警報装置 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 設置機器の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図
[7 empty] | （系統図） | [7 empty] | 設備機器の種類 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
評価等級
4・3・2・1
| 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） |  | 感知警報装置 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 設置機器の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図
[7 empty] | （系統図） | [7 empty] | 設備機器の種類 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
評価等級
4・3・2・1
| □ | 該当なし
| 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） |  | 排煙形式 | □ | □ | □ | 排煙窓承認図 | [7 empty] | 開放型廊下 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 自然排煙 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ経路図 | [7 empty] | 機械排煙（一般） | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 排煙実施結果 | [7 empty] | 加圧排煙（加圧） | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | その他 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 平面形状 | □ | □ | [9 empty] | 直通階段と玄関扉の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[15 empty] | 玄関扉からの２方向避難 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  |  | 耐火等級 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 経路の開口部の耐火時間 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | （避難経路） |  |  | □ | 施工図
| 脱出対策 （火災時） |  | バルコニー | □ | □ | [9 empty] | 直通階段に直接通ずる | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
バルコニー
[15 empty] | 隣戸に通ずるバルコニー | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 避難器具 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 避難器具種別 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | その他 | □ | □ | [9 empty] | その他 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
| 耐火等級 |  | 界壁界床 （界壁及び界床） | □ | □ | □ | 躯体施工図 | [7 empty] | 住戸を囲む界壁界床 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 評価等級 | [13 empty] | の耐火時間
4・3・2・1
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級 (専用配管) |  | 専用配管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | コンクリート内への埋め込みのない（貫通部を除く） | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[15 empty] | 他住戸専用部へ設置されていない | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 評価等級 |  | 地中埋設管 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 地中埋設管上のコンクリ―トの打設のない | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 4
3・2・1
|  |  | 専用排水管の性状等 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 排水管の仕様等 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[15 empty] | 排水管の設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | 専用排水管の清掃措置 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 掃除口の設置状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 清掃の可能な措置の | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
あるトラップの設置
|  |  | 配管点検口等 | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 開口の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 主要な接合部の点検が可能 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 主要な接合部が露出 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 更新対策（住戸専用部） |  | 躯体天井高 | □ | □ | □ | 躯体施工図 | [7 empty] | 躯体天井高 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[15 empty] | 異なる躯体天井高 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[15 empty] | 最も低い部分 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | 柱 | □ | □ | □ | 躯体施工図 | [7 empty] | 柱の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 壁 | □ | □ | □ | 躯体施工図 | [7 empty] | 壁の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 壁の寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6

## 第七面
（施工状況報告書） | [20 empty] | （第七面）
[6 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [8 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 | [5 empty] | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [5 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 有 | 無 | [13 empty] | 一次 |  | 二次
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能等級 |  | 躯体の断熱性能等、結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 土間床の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2
[7 empty] | □ | 写真 | [7 empty] | 床の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 評価等級 | [5 empty] | □ | 施工図等 | [7 empty] | 外壁の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
| 5・4・3・2・1 | [14 empty] | 界壁の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[16 empty] | 天井の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 一次エネルギー消費量等級 | [14 empty] | 屋根の断熱状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 建具・ドアの種類 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 施工図等 | [7 empty] | ガラスの種類 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 評価等級 | [14 empty] | 適用除外の窓 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  | 6・5・4・1 | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 庇、軒等の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 施工図等 | [7 empty] | 付属部材の設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[16 empty] | ガラスの種類 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| ・ | 地域区分 | [13 empty] | 適用除外の窓 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  | 1・2・3・4 | 設備機器の種類等 （一次エネルギー消費量等級を選択する場合） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 暖房方式 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
|  | 5・6・7・8 |  |  |  |  | □ | 設備図 | [7 empty] | 冷房方式 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 施工図等 | [7 empty] | 換気設備方式 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[16 empty] | 給湯設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[16 empty] | 照明設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[16 empty] | 太陽光発電設備等 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[16 empty] | コージェネレーション設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | 使用建材 |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 製材等の有無 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 施工図等 | [7 empty] | 特定建材の有無 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[16 empty] | その他の建材の有無 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 資材の性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
| 評価等級 | [5 empty] | □ | 施工図等
| ・内装 | [14 empty] | 資材の使用範囲 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  | 3・2・1 | 内装
| ・天井裏等 |  | ホルムアルデヒド発散等級（特定建材） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 資材の性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  | 3・2 |  |  |  |  | □ | 施工図等
[16 empty] | 資材の使用範囲 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
天井裏等
| 換気対策 |  | 居室の換気対策 （機械換気） |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 設備機器の位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 施工図 | [7 empty] | 設備機器の仕様 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 換気口等承認図 | [7 empty] | 給排気口の位置等 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 通気のための措置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 局所換気対策 | 台所 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  |  | 浴室(1) | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  |  | 浴室(2) | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  |  | 便所(1) | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  |  | 便所(2) | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 機械換気設備 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 換気のできる窓 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
光・視環境に関すること | 単純開口率及び方位別開口比 |  | 居室の開口部 |  | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[7 empty] | □ | サッシ製作図 | [7 empty] | 床面積の合計 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 開口部方位別大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6

## 第八面
（施工状況報告書） | [19 empty] | （第八面）
[5 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [7 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 有 | 無 | [13 empty] | 一次 |  | 二次
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 部屋の配置 | □ | □ | [9 empty] | 日常生活空間 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | ホームエレベータ | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 段差 | □ | □ | [9 empty] | 特定寝室・経路 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 玄関外側とくつずり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 評価等級 | [13 empty] | 玄関土間とくつずり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  | 5・4・3・ | [12 empty] | 上がりかまちの段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  | 2・1 | [12 empty] | 浴室出入口の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | バルコニー等への出入口の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | その他の段差 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 手すり | □ | □ | □ | 施工図等 | [7 empty] | 階段の手すり | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 便所の手すり | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 浴室の手すり | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 玄関の手すり | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | 脱衣室の手すり | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 転落防止のための手すり | □ | □ | [9 empty] | バルコニーの手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[15 empty] | ２階窓の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[15 empty] | ３階以上の窓の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[15 empty] | 廊下及び階段の手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 通路・出入口の幅員（日常生活空間） | □ | □ | [9 empty] | 通路の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 浴室出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 玄関出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 他の出入口の幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 階段 | □ | □ | [9 empty] | けあげ、踏面寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | ノンスリップの状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 蹴込寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 階段の形状 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 段鼻の形状 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間） | □ | □ | [9 empty] | 浴室の広さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 便所の介助スペース | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 腰掛け式 | Ａ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 特定寝室の広さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  | 共用廊下 | □ | □ | [9 empty] | 手すりの設置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 転落防止手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 床の段差なし | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 床の段差有りの措置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 評価等級 | [13 empty] | 幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  | 5・4・3・ | 共用階段 | □ | □ | [9 empty] | けあげ、踏面寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  | 2・1 | [12 empty] | 蹴込寸法と蹴込み板 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| □ | 該当なし | [12 empty] | 階段の形状 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | ノンスリップの状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 段鼻の出の有無 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 手すりの設置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 転落防止手すり | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
[15 empty] | 幅員 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | エレベータ | □ | □ | □ | エレベーター承認図 | [7 empty] | エレベーターあり | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | エレベーターなし | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | エレベーター開口幅 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | エレベーターかご寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | エレベーターホール寸法 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
[15 empty] | 住棟出入り口からエレベーターホールの経路 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 6
（幅、手すり、傾斜路、段差）

## 第九面
（施工状況報告書） | [20 empty] | （第九面）
[6 empty] | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [8 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 | [5 empty] | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 | [5 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
[5 empty] | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 有 | 無 | [13 empty] | 一次 |  | 二次
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |  | 住戸の出入口（区分a） |  | □ | □ | [9 empty] | 戸・ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
区分(a)
| □ | CP表示品 | [13 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| □ | その他
| □ | 開口部なし | 外部からの接近が比較的容易な開口部（区分ｂ）(ⅰ）共用廊下・共用階段 |  | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 区分(b) |  | 開閉機構あり | □ | □ | [9 empty] | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [13 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（雨戸等による）
[16 empty] | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | その他
| □ | 開口部なし | [13 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  | 区分(bi) |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [13 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
（雨戸等による）
|  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部（区分ｂ）(ⅱ）バルコニー等 |  | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 開口部の位置 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | その他
| □ | 開口部なし |  | 開閉機構あり | □ | □ | [9 empty] | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 区分(bii) | [13 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | [13 empty] | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（雨戸等による）
[16 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| □ | その他
| □ | 開口部なし |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 区分(c) | [13 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
| □ | CP表示品
| □ | CP表示品 | その他の開口部(区分ｃ） |  | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 開口部の位置 | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（雨戸等による）
|  |  |  | 開閉機構あり | □ | □ | [9 empty] | サッシの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ | その他
| □ | 開口部なし | [13 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 錠の数・性能・仕様・設置状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  |  | 開閉機構なし | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | ガラスの性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[16 empty] | 雨戸等の性能・施工状態 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 評価対象外の開口部 |  | □ | □ | [9 empty] | 開口部の大きさ | Ａ | Ｂ | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6

## 第十面
（施工状況報告書） | [18 empty] | （第十面）
|  |  |  | 管理の時期－ |  |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２・３:中間階の床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の | [6 empty] | ４:屋根工事の完了時 ５：下地張りの直前の工事の完了時 ６:竣工時
共同住宅等用】 |  |  |  | 検査の方法－ |  |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
その２．住戸評価用 |  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  | 変更内容 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 |  |  | 判定結果
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 有 | 無 | [13 empty] | 一次 |  | 二次
音環境に関すること | 重量床衝撃音遮断対策等級 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 | [7 empty] | スラブの種類 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  |  | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[14 empty] | 床仕上げ | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 下階 | [10 empty] | 施工方法 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | □ | □ | [9 empty] | 端部拘束条件 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[14 empty] | 受音室の面積 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
| 相当スラブ厚 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 | [7 empty] | スラブの種類 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[14 empty] | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
下階
|  |  | □ | □ | [9 empty] | 床仕上げ構造 |  |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 軽量床衝撃音遮断対策等級 | 界床 | 上階 |  | □ | 施工図 | [7 empty] | スラブの種類 |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[14 empty] | スラブ厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
下階
|  |  | □ | □ | [9 empty] | 床仕上げ構造 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上げ構造） | 界床の仕上げ | 上階 |  | □ | 施工図 | [7 empty] | コンクリートの厚さ |  |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  |  | □ | □ | □ | 納品書
[14 empty] | 床仕上げ構造 | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
下階
|  |  | □ | □
| 透過損失等級（界壁） | 界壁 | □ | □ | □ | 施工図 | [7 empty] | 界壁の構造 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[14 empty] | コンクリートの厚さ | Ａ | Ｂ | Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[14 empty] | コンセントボックス等 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 5 to 管理の時期 6
| 透過損失等級（外壁開口部） | 開口部 | □ | □ | □ | 納品書 | [7 empty] | 開口部の遮音性能 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 |  | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | 開口部設置状況 | Ａ |  | Ｃ | bar: 管理の時期 6

## リスト (hidden)
1
7 | チェック欄 | Ａ欄 | Ｂ欄 | Ｃ欄
| □ | Ａ | Ｂ | Ｃ
| ■ | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ